## Данные для плк
Ui1 | Фильтр приток 1 | Количество ПЧ приток: | 1 |  | Тип 1 нагревателя: | electrical
Ui2 | Фильтр вытяжка 1 | Количество ПЧ вытяжка: | 1 |  | Нагреватель 2 используется: | FALSE
Ui3 | Фильтр приток 2 | Modbus используется: | TRUE |  | Тип 2 нагревателя: | electrical
Ui4 | - | Тип ПЧ: | VCI
Ui5 | -
Ui6 | -
Ui7 | Температура улица | Рекуператор используется: | FALSE
Ui8 | Температура приток | Тип рекуператора: | rotor
Ui9 | Температура вытяжка
Ui10 | Температура после охл.
Ui11 | Температура смешения | Охладитель используется: | TRUE
Ui12 | - | Тип охладителя: | A
Ui13 | Дистанционный пуск
Ui14 | Сервисный "Стоп"
Ui15 | Пожар | Увлажнитель используется: | TRUE
Ui16 | -
Ui17 | -
Ui18 | - | Камера смешения используется: | TRUE
Uo1 | Охладитель секция 1
Uo2 | Воздушные клапана
Uo3 | Воздушные клапана | Modbus датчики:
Uo4 | Рециркуляция | id modbus датчика: | Тип modbus датчика: | Переменная датчика:
Uo5 | - | 20 | ДТВК-АМ | Температура помещение
Uo6 | - | 20 | ДТВК-АМ | Влажность помещение
Uo7 | -
Uo8 | -
Q1 | Лампа Авария
Q2 | -
Q3 | -
Q4 | -
Q5 | -
T1 | Лампа Работа
T2 | Лампа Авария