## Данные для плк
Номер контакта | Переменная | Тип | Метод | Min | Max |  | Тип 1 нагревателя: | Количество ПЧ приток: | 1 |  | Тип 1 нагревателя: | electrical
Ui1 | Влажность помещение | 0 | 6 | 0 | 100 |  | Нагреватель 2 используется: | Количество ПЧ вытяжка: | 1 |  | Нагреватель 2 используется: | FALSE
Ui2 | Температура помещение | 0 | 6 | 61536 | 8000 |  | Тип 2 нагревателя: | Modbus используется: | TRUE |  | Тип 2 нагревателя: | electrical
Ui3 | Вытяжка Фильтр 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Данные для modbus: | Тип ПЧ: | VCI
Ui4 | - | 2 | 2 | 0 | 0
Ui5 | - | 2 | 0 | 0 | 0
Ui6 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | Рекуператор используется: | FALSE
Ui7 | - | 3 | 2 | Тип рекуператора: |  |  |  | Тип рекуператора: | rotor
Ui8 | - | 2 | 2 | Данные для modbus: | (False, 19, 5), (0, 1817, 6)
Ui9 | Температура вытяжка | 3 | 7
Ui10 | Температура после охл. | 3 | 7 | Охладитель используется: | TRUE |  |  | Охладитель используется: | TRUE
Ui11 | - | 2 | 2 | Тип охладителя: | A |  |  | Тип охладителя: | A
Ui12 | - | 2 | 0 | Данные для modbus: | (True, 24, 5), (1, 1627, 6)
Ui13 | Температура помещение | 2 | 2
Ui14 | Температура вытяжка | 2 | 1 | Увлажнитель используется: | TRUE |  |  | Увлажнитель используется: | TRUE
Ui15 | Температура улица | 2 | 1 | Данные для modbus: | (True, 11, 5), ()
Ui16 | - | 2 | 1
Ui17 | - | 2 | 0 | Камера смешения используется: | TRUE |  |  | Камера смешения используется: | TRUE
Ui18 | - | 2 |  | Данные для modbus: | (True, 21, 5), ()
Uo1 | Охладитель секция 1 | 18
Uo2 | Воздушные клапана | 17 |  | Modbus датчики: |  |  |  | Modbus датчики:
Uo3 | Воздушные клапана | 18 |  | TH2 | ДТВК-АМ | температура помещения, влажность помещения |  | id modbus датчика: | Тип modbus датчика: | Переменная датчика:
Uo4 | Рециркуляция | 18 |  | ((1, 12, 5), (1, 189, 7)), ((20, 63, 6), (3, 700, 6), (4, 732, 6), (20, 64, 6), (4, 701, 6), (12, 733, 6)) |  |  |  | 20 | ДТВК-АМ | -
Uo5 | - | 18 | [5 empty] | 20 | ДТВК-АМ | -
Uo6 | - | 18
Uo7 | - | 18
Uo8 | -
Q1 | Лампа Авария
Q2 | -
Q3 | -
Q4 | -
Q5 | -
T1 | Лампа Работа
T2 | Лампа Авария