## Данные для плк
Номер контакта | Переменная | Тип | Метод | Min | Max | Количество ПЧ приток: | 1 |  | Тип 1 нагревателя: | electrical
Ui1 | Влажность помещение | Voltage | 0-10 | 0 | 100 | Количество ПЧ вытяжка: | 1 |  | Нагреватель 2 используется: | FALSE
Ui2 | Температура помещение | Voltage | 0-10 | -4000 | 8000 | Modbus используется: | TRUE |  | Тип 2 нагревателя: | electrical
Ui3 | Фильтр приток 2 | Digital | NO | 0 | 0 | Тип ПЧ: | VCI
Ui4 | - | Digital | NO | 0 | 0
Ui5 | - | Digital | -- | 0 | 0
Ui6 | - | Digital | NO | 0 | 0 | Рекуператор используется: | FALSE
Ui7 | - | Resistance | NO |  |  | Тип рекуператора: | rotor
Ui8 | - | Digital | NO
Ui9 | Температура вытяжка | Resistance | 3950
Ui10 | Температура после охл. | Resistance | 3950 |  |  | Охладитель используется: | TRUE
Ui11 | - | Digital | NO |  |  | Тип охладителя: | A
Ui12 | - | Digital | --
Ui13 | Дистанционный пуск | Digital | NO
Ui14 | Сервисный "Стоп" | Digital | NC |  |  | Увлажнитель используется: | TRUE
Ui15 | Пожар | Digital | NC
Ui16 | - | Digital | NC
Ui17 | - | Digital | -- |  |  | Камера смешения используется: | TRUE
Ui18 | - | Digital | --
Uo1 | Охладитель секция 1 | 0-10V
Uo2 | Воздушные клапана | Digital_out |  |  |  | Modbus датчики:
Uo3 | Воздушные клапана | 0-10V |  |  |  | id modbus датчика: | Тип modbus датчика: | Переменная датчика:
Uo4 | Рециркуляция | 0-10V |  |  |  | 20 | ДТВК-АМ | -
Uo5 | - | 0-10V |  |  |  | 20 | ДТВК-АМ | -
Uo6 | - | 0-10V
Uo7 | - | 0-10V
Uo8 | -
Q1 | Лампа Авария
Q2 | -
Q3 | -
Q4 | -
Q5 | -
T1 | Лампа Работа
T2 | Лампа Авария